## октябрь
АНАЛИЗ
причин аварийных ситуаций на оборудовании КГУП "Примтеплоэнерго"
|  | октябрь | 2010 г.
Наименование |  | Сторонние организации |  |  | Оборудование КГУП "ПТЭ"
филиала/тепл. района | Эл.энергия | ХВС | ВДС | Котельные | Т/тр | ДЭС
ф. "Артемовский" | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0
т.р. "Артемовский" | 2 |  |  | 1 | 2
т.р. "Надеждинский" | 2 | 6 | 1 |  | 1
т.р. "Шкотовский" | 2
т.р. "Хасанский" | 3 |  |  | 1
ф. "Арсеньевский" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
т.р. "Арсеньевский" | 1 |  | 1 |  | 1
т.р. "Анучинский"
т.р. "Яковлевский"
ф. "Горноключевской" |  |  |  | 2 | 1
ф. "Дальнегорский" | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3
т.р. "Дальнегорский" | 1 | 1 | 4 | 1 | 2
т.р. "Кавалеровский" | 2 |  |  | 1 | 2
т.р. "Ольгинский" | 6
т.р. "Чугуевский"
УЭС "Тернейский" | [5 empty] | 3
ф. "Лесозаводский" | 32 | 2 | 4 | 4 | 20 | 0
т.р. "Лесозаводский" | 32 | 2 | 4 | 1 | 15
т.р. "Дальнереченский" |  |  |  | 3 | 4
т.р. "Северный" |  |  |  |  | 1
ф. "Михайловский" | 8 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0
т.р. "Михайловский" | 2 |  |  | 5 | 3
т.р. "Октябрьский" | 3 | 2 |  | 2 | 1
т.р. "Пограничный" | 3
ф. "Находкинский" | 9 | 2 | 2 | 6 | 11
ф. "Партизанский" | 32 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0
т.р. "Партизанский" | 5 | 1 | 1 | 3 | 1
т.р. "Фокино" | 4 |  |  |  | 2
т.р. "Вл.-Александровский" | 3
т.р. "Лазовский" | 20
ф. "Спасский" | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
т.р. "Спасск-1" | 7 | 1
т.р. "Спасский"
т.р. "Ханкайский"
т.р. "Хорольский" | 3 | 1 |  | 1
т.р. "Черниговский"
Всего по видам отказов: | 110 | 16 | 13 | 27 | 47 | 3 | 216
Всего отказов: | [5 empty] | 216
Причина отказов

## ноябрь
АНАЛИЗ
причин аварийных ситуаций на оборудовании КГУП "Примтеплоэнерго"
|  | ноябрь | 2010 г.
Наименование |  | Сторонние организации |  |  | Оборудование КГУП "ПТЭ"
филиала/тепл. района | Эл.энергия | ХВС | ВДС | Котельные | Т/тр | ДЭС
ф. "Артемовский" | 44 | 11 | 0 | 4 | 14 | 0
т.р. "Артемовский" | 11 | 2 |  | 4 | 1
т.р. "Надеждинский" | 10 | 3 |  |  | 2
т.р. "Шкотовский" | 4 | 3 |  |  | 2
т.р. "Хасанский" | 19 | 3 |  |  | 9
ф. "Арсеньевский" | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
т.р. "Арсеньевский" |  |  |  | 1 | 2
т.р. "Анучинский"
т.р. "Яковлевский" | 14
ф. "Горноключевской" | 2
ф. "Дальнегорский" | 25 | 5 | 14 | 5 | 13 | 3
т.р. "Дальнегорский" | 3 | 2 | 12 | 3 | 2
т.р. "Кавалеровский" | 1 | 3 |  | 1 | 7
т.р. "Ольгинский" | 7
т.р. "Чугуевский" | 14 |  | 2 | 1 | 4
УЭС "Тернейский" | [5 empty] | 3
ф. "Лесозаводский" | 24 | 14 | 7 | 5 | 7 | 0
т.р. "Лесозаводский" | 9 | 3 | 7 | 5 | 7
т.р. "Дальнереченский" | 15 | 11
т.р. "Северный"
ф. "Михайловский" | 57 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0
т.р. "Михайловский" | 15 |  | 1 | 7 | 7
т.р. "Октябрьский" | 25 | 1 |  | 2 | 3
т.р. "Пограничный" | 17
ф. "Находкинский" | 8 | 1 | 2 | 5 | 26
ф. "Партизанский" | 59 | 17 | 3 | 9 | 4 | 0
т.р. "Партизанский" | 20 | 11 | 3 | 7 | 1
т.р. "Фокино" | 6 |  |  |  | 3
т.р. "Вл.-Александровский" |  | 3
т.р. "Лазовский" | 33 | 3 |  | 2
ф. "Спасский" | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0
т.р. "Спасск-1" |  | 7 |  |  | 1
т.р. "Спасский"
т.р. "Ханкайский" | 1
т.р. "Хорольский" |  |  |  | 1
т.р. "Черниговский"
Всего по видам отказов: | 234 | 56 | 27 | 39 | 77 | 3 | 436
Всего отказов: | [5 empty] | 436
Причина отказов

## декабрь
АНАЛИЗ
причин аварийных ситуаций на оборудовании КГУП "Примтеплоэнерго"
|  | декабрь | 2010 г.
Наименование |  | Сторонние организации |  |  | Оборудование КГУП "ПТЭ"
филиала/тепл. района | Эл.энергия | ХВС | ВДС | Котельные | Т/тр | ДЭС
ф. "Артемовский" | 128 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0
т.р. "Артемовский" | 9 |  |  | 5
т.р. "Надеждинский" | 65 | 2 |  | 1 | 1
т.р. "Шкотовский" | 20 | 2 |  | 1 | 1
т.р. "Хасанский" | 34 | 1 | 1 | 1 | 4
ф. "Арсеньевский" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Арсеньевский" | 3
т.р. "Анучинский"
т.р. "Яковлевский"
ф. "Горноключевской" | 22 | 2 |  |  | 3
ф. "Дальнегорский" | 82 | 3 | 3 | 1 | 38 | 3
т.р. "Дальнегорский" | 2 | 2 | 3 |  | 17
т.р. "Кавалеровский" | 6 |  |  |  | 18
т.р. "Ольгинский" | 63 | 1 |  | 1 | 3
т.р. "Чугуевский" | 11
УЭС "Тернейский" | [5 empty] | 3
ф. "Лесозаводский" | 53 | 6 | 0 | 13 | 4 | 0
т.р. "Лесозаводский" | 46 | 5 |  | 10 | 3
т.р. "Дальнереченский" | 4 |  |  | 1 | 1
т.р. "Северный" | 3 | 1 |  | 2
ф. "Михайловский" | 116 | 4 | 10 | 18 | 27 | 0
т.р. "Михайловский" | 29 | 1 | 8 | 8 | 20
т.р. "Октябрьский" | 39 | 3 |  | 4 | 7
т.р. "Пограничный" | 48 |  | 2 | 6
ф. "Находкинский" | 25 |  | 4 | 10 | 59
ф. "Партизанский" | 48 | 9 | 15 | 11 | 20 | 0
т.р. "Партизанский" | 17 | 7 | 3 | 5 | 8
т.р. "Фокино" | 9 |  | 12 |  | 10
т.р. "Вл.-Александровский" |  |  |  |  | 2
т.р. "Лазовский" | 22 | 2 |  | 6
ф. "Спасский" | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0
т.р. "Спасск-1" | 3 |  | 2 |  | 1
т.р. "Спасский" | 12 |  |  |  | 1
т.р. "Ханкайский"
т.р. "Хорольский" | 3 | 1 |  |  | 1
т.р. "Черниговский"
Всего по видам отказов: | 495 | 30 | 35 | 61 | 160 | 3 | 784
Всего отказов: | [5 empty] | 784
Причина отказов

## январь
АНАЛИЗ
причин аварийных ситуаций на оборудовании КГУП "Примтеплоэнерго"
|  | январь | 2011 г.
Наименование |  | Сторонние организации |  |  | Оборудование КГУП "ПТЭ"
филиала/тепл. района | Эл.энергия | ХВС | ВДС | Котельные | Т/тр | ДЭС
ф. "Артемовский" | 21 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0
т.р. "Артемовский" | 6 |  |  | 1 | 2
т.р. "Надеждинский" | 5 | 1 |  | 2
т.р. "Шкотовский" | 4 | 1 | 1 | 2
т.р. "Хасанский" | 6 | 2 | 1 | 1 | 3
ф. "Арсеньевский" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
т.р. "Арсеньевский" | 1 |  |  |  | 1
т.р. "Анучинский"
т.р. "Яковлевский" |  | 1
ф. "Горноключевской" | 8 |  |  |  | 1
ф. "Дальнегорский" | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3
т.р. "Дальнегорский" |  |  |  |  | 3
т.р. "Кавалеровский" | 1 |  | 1 |  | 5
т.р. "Ольгинский" | 2 |  |  |  | 3
т.р. "Чугуевский" | 4 |  | 1
УЭС "Тернейский" | [5 empty] | 3
ф. "Лесозаводский" | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0
т.р. "Лесозаводский" | 6 | 2 | 2 | 1 | 7
т.р. "Дальнереченский" | 1 |  |  | 2
т.р. "Северный"
ф. "Михайловский" | 41 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0
т.р. "Михайловский" | 6 |  | 2 | 3 | 1
т.р. "Октябрьский" | 3 | 1 |  | 5
т.р. "Пограничный" | 32 |  | 1 | 1 | 2
ф. "Находкинский" | 10 | 1 | 3 | 6 | 16
ф. "Партизанский" | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0
т.р. "Партизанский" | 8 | 1 | 1 |  | 2
т.р. "Фокино" | 3 | 1 | 2 |  | 2
т.р. "Вл.-Александровский"
т.р. "Лазовский" | 2 | 2 |  | 2
ф. "Спасский" | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0
т.р. "Спасск-1"
т.р. "Спасский" | 18
т.р. "Ханкайский" | 1 | 7 |  | 1
т.р. "Хорольский" | 1
т.р. "Черниговский"
Всего по видам отказов: | 128 | 20 | 15 | 27 | 48 | 3 | 241
Всего отказов: | [5 empty] | 241
Причина отказов

## февраль
АНАЛИЗ
причин аварийных ситуаций на оборудовании КГУП "Примтеплоэнерго"
|  | февраль | 2011 г.
Наименование |  | Сторонние организации |  |  | Оборудование КГУП "ПТЭ"
филиала/тепл. района | Эл.энергия | ХВС | ВДС | Котельные | Т/тр | ДЭС
ф. "Артемовский" | 22 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0
т.р. "Артемовский" | 6 |  |  | 2
т.р. "Надеждинский" | 3 |  | 1
т.р. "Шкотовский" | 8 |  |  | 3 | 3
т.р. "Хасанский" | 5 |  |  |  | 2
ф. "Арсеньевский" | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0
т.р. "Арсеньевский" |  |  |  |  | 5
т.р. "Анучинский"
т.р. "Яковлевский" | 6 | 3
ф. "Горноключевской" | 1 |  |  |  | 1
ф. "Дальнегорский" | 16 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1
т.р. "Дальнегорский" |  | 3 | 2 | 1 | 2
т.р. "Кавалеровский" |  | 2 |  |  | 4
т.р. "Ольгинский" | 11
т.р. "Чугуевский" | 5
УЭС "Тернейский" | [5 empty] | 1
ф. "Лесозаводский" | 49 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0
т.р. "Лесозаводский" | 40 |  |  | 6 | 9
т.р. "Дальнереченский" | 4 | 1 |  | 1 | 2
т.р. "Северный" | 5
ф. "Михайловский" | 26 | 3 | 2 | 23 | 13 | 0
т.р. "Михайловский" | 19 | 2 | 2 | 16 | 7
т.р. "Октябрьский" | 2 | 1 |  | 6 | 6
т.р. "Пограничный" | 5 |  |  | 1
ф. "Находкинский" | 12 | 1 | 3 | 4 | 24
ф. "Партизанский" | 17 | 15 | 8 | 8 | 7 | 0
т.р. "Партизанский" | 4 | 15 | 1 | 3 | 1
т.р. "Фокино" |  |  | 7 | 2 | 5
т.р. "Вл.-Александровский" | 2
т.р. "Лазовский" | 11 |  |  | 3 | 1
ф. "Спасский" | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0
т.р. "Спасск-1" | 1 |  |  | 1 | 1
т.р. "Спасский" | 12
т.р. "Ханкайский" | 2 |  |  |  | 2
т.р. "Хорольский" |  | 1 |  |  | 2
т.р. "Черниговский"
Всего по видам отказов: | 164 | 29 | 16 | 49 | 77 | 1 | 336
Всего отказов: | [5 empty] | 336
Причина отказов

## март
АНАЛИЗ
причин аварийных ситуаций на оборудовании КГУП "Примтеплоэнерго"
|  | март | 2011 г.
Наименование |  | Сторонние организации |  |  | Оборудование КГУП "ПТЭ" |  | ВСЕГО
филиала/тепл. района | Эл.энергия | ХВС | ВДС | Котельные | Т/тр | ДЭС
ф. "Артемовский" | 51 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 61
т.р. "Артемовский" | 4 | 1 |  |  |  |  | 5
т.р. "Надеждинский" | 11 | [5 empty] | 11
т.р. "Шкотовский" | 26 |  |  |  | 2 |  | 28
т.р. "Хасанский" | 10 | 2 |  | 3 | 2 |  | 17
ф. "Арсеньевский" | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29
т.р. "Арсеньевский" | 8 |  |  |  | 1 |  | 9
т.р. "Анучинский" | 6 | [5 empty] | 6
т.р. "Яковлевский" | 13 |  |  | 1 |  |  | 14
ф. "Горноключевской" | 4 |  |  | 2 |  |  | 6
ф. "Дальнегорский" | 52 | 6 | 2 | 3 | 14 | 4 | 81
т.р. "Дальнегорский" | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 12
т.р. "Кавалеровский" | 8 | 3 |  |  | 9 |  | 20
т.р. "Ольгинский" | 10 | 1 |  | 2 | 1 |  | 14
т.р. "Чугуевский" | 28 |  |  |  | 3 |  | 31
УЭС "Тернейский" | [5 empty] | 4 | 4
ф. "Лесозаводский" | 72 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 84
т.р. "Лесозаводский" | 50 |  | 3 | 6 | 2 |  | 61
т.р. "Дальнереченский" | 12 |  |  | 1 |  |  | 13
т.р. "Северный" | 10 | [5 empty] | 10
ф. "Михайловский" | 48 | 1 | 2 | 16 | 15 | 0 | 82
т.р. "Михайловский" | 16 | 1 | 2 | 10 | 7 |  | 36
т.р. "Октябрьский" | 17 |  |  | 2 | 8 |  | 27
т.р. "Пограничный" | 15 |  |  | 4 |  |  | 19
ф. "Находкинский" | 3 |  | 2 | 5 | 20 |  | 30
ф. "Партизанский" | 24 | 61 | 14 | 6 | 8 | 0 | 113
т.р. "Партизанский" | 13 | 57 | 13 | 2 | 2 |  | 87
т.р. "Фокино" | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 |  | 16
т.р. "Вл.-Александровский" | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
т.р. "Лазовский" | 6 |  |  | 1 |  |  | 7
ф. "Спасский" | 53 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64
т.р. "Спасск-1" | 7 | 5 |  |  |  |  | 12
т.р. "Спасский" | 44 | 2 |  |  |  |  | 46
т.р. "Ханкайский" | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 4
т.р. "Хорольский" |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
т.р. "Черниговский" | [6 empty] | 0
Всего по видам отказов: | 334 | 80 | 23 | 44 | 65 | 4 | 550 | 1100
Причина отказов

## апрель
АНАЛИЗ
причин аварийных ситуаций на оборудовании КГУП "Примтеплоэнерго"
|  | апрель | 2011 г.
Наименование |  | Сторонние организации |  |  | Оборудование КГУП "ПТЭ"
филиала/тепл. района | Эл.энергия | ХВС | ВДС | Котельные | Т/тр | ДЭС
ф. "Артемовский" | 30 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0
т.р. "Артемовский" | 1 |  |  | 2
т.р. "Надеждинский" | 1
т.р. "Шкотовский" | 17 | 5
т.р. "Хасанский" | 11 | 2 |  |  | 3
ф. "Арсеньевский" | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
т.р. "Арсеньевский" | 1 |  |  |  | 1
т.р. "Анучинский"
т.р. "Яковлевский" | 7
ф. "Горноключевской" |  |  |  |  | 2
ф. "Дальнегорский" | 51 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5
т.р. "Дальнегорский" |  |  | 2
т.р. "Кавалеровский" | 1 | 2 | 1 |  | 5
т.р. "Ольгинский" | 21
т.р. "Чугуевский" | 29
УЭС "Тернейский" | [5 empty] | 5
ф. "Лесозаводский" | 42 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0
т.р. "Лесозаводский" | 25 | 2 | 1 | 2 | 3
т.р. "Дальнереченский" | 6
т.р. "Северный" | 11
ф. "Михайловский" | 66 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0
т.р. "Михайловский" | 20 |  | 1 | 6 | 9
т.р. "Октябрьский" | 36 |  |  | 2 | 1
т.р. "Пограничный" | 10
ф. "Находкинский" | 2 | 1 | 2 |  | 4
ф. "Партизанский" | 25 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0
т.р. "Партизанский" | 13 | 5 | 1 | 1 | 2
т.р. "Фокино" | 3 |  | 2 | 4 | 2
т.р. "Вл.-Александровский" | 1 |  |  | 1
т.р. "Лазовский" | 8 |  |  |  | 1
ф. "Спасский" | 38 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0
т.р. "Спасск-1" | 7 |  | 4 | 1 | 1
т.р. "Спасский" | 7
т.р. "Ханкайский" | 23 | 2
т.р. "Хорольский" | 1 | 2 |  | 1
т.р. "Черниговский"
Всего по видам отказов: | 262 | 21 | 14 | 20 | 34 | 5 | 356
Всего отказов: | [5 empty] | 356
Причина отказов

## май
АНАЛИЗ
причин аварийных ситуаций на оборудовании КГУП "Примтеплоэнерго"
|  | май | 2011 г.
Наименование |  | Сторонние организации |  |  | Оборудование КГУП "ПТЭ"
филиала/тепл. района | Эл.энергия | ХВС | ВДС | Котельные | Т/тр | ДЭС
ф. "Артемовский" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Артемовский"
т.р. "Надеждинский"
т.р. "Шкотовский" | 1
т.р. "Хасанский" | 1
ф. "Арсеньевский" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Арсеньевский" | 2
т.р. "Анучинский"
т.р. "Яковлевский"
ф. "Горноключевской"
ф. "Дальнегорский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
т.р. "Дальнегорский"
т.р. "Кавалеровский" |  |  |  |  | 2
т.р. "Ольгинский"
т.р. "Чугуевский"
УЭС "Тернейский" | [5 empty] | 1
ф. "Лесозаводский" | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Лесозаводский"
т.р. "Дальнереченский"
т.р. "Северный" | 9
ф. "Михайловский" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
т.р. "Михайловский" |  |  |  | 1
т.р. "Октябрьский"
т.р. "Пограничный"
ф. "Находкинский" | 1
ф. "Партизанский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
т.р. "Партизанский"
т.р. "Фокино"
т.р. "Вл.-Александровский"
т.р. "Лазовский" |  |  |  |  | 1
ф. "Спасский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Спасск-1"
т.р. "Спасский"
т.р. "Ханкайский"
т.р. "Хорольский"
т.р. "Черниговский"
Всего по видам отказов: | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19
Всего отказов: | [5 empty] | 19
Причина отказов

## июнь
АНАЛИЗ
причин аварийных ситуаций на оборудовании КГУП "Примтеплоэнерго"
|  | июнь | 2011 г.
Наименование |  | Сторонние организации |  |  | Оборудование КГУП "ПТЭ"
филиала/тепл. района | Эл.энергия | ХВС | ВДС | Котельные | Т/тр | ДЭС
ф. "Артемовский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Артемовский"
т.р. "Надеждинский"
т.р. "Шкотовский"
т.р. "Хасанский"
ф. "Арсеньевский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Арсеньевский"
т.р. "Анучинский"
т.р. "Яковлевский"
ф. "Горноключевской"
ф. "Дальнегорский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Дальнегорский"
т.р. "Кавалеровский"
т.р. "Ольгинский"
т.р. "Чугуевский"
УЭС "Тернейский"
ф. "Лесозаводский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Лесозаводский"
т.р. "Дальнереченский"
т.р. "Северный"
ф. "Михайловский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Михайловский"
т.р. "Октябрьский"
т.р. "Пограничный"
ф. "Находкинский"
ф. "Партизанский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Партизанский"
т.р. "Фокино"
т.р. "Вл.-Александровский"
т.р. "Лазовский"
ф. "Спасский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Спасск-1"
т.р. "Спасский"
т.р. "Ханкайский"
т.р. "Хорольский"
т.р. "Черниговский"
Всего по видам отказов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего отказов: | [5 empty] | 0
Причина отказов

## июль
АНАЛИЗ
причин аварийных ситуаций на оборудовании КГУП "Примтеплоэнерго"
|  | июль | 2011 г.
Наименование |  | Сторонние организации |  |  | Оборудование КГУП "ПТЭ"
филиала/тепл. района | Эл.энергия | ХВС | ВДС | Котельные | Т/тр | ДЭС
ф. "Артемовский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Артемовский"
т.р. "Надеждинский"
т.р. "Шкотовский"
т.р. "Хасанский"
ф. "Арсеньевский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Арсеньевский"
т.р. "Анучинский"
т.р. "Яковлевский"
ф. "Горноключевской"
ф. "Дальнегорский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Дальнегорский"
т.р. "Кавалеровский"
т.р. "Ольгинский"
т.р. "Чугуевский"
УЭС "Тернейский"
ф. "Лесозаводский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Лесозаводский"
т.р. "Дальнереченский"
т.р. "Северный"
ф. "Михайловский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Михайловский"
т.р. "Октябрьский"
т.р. "Пограничный"
ф. "Находкинский"
ф. "Партизанский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Партизанский"
т.р. "Фокино"
т.р. "Вл.-Александровский"
т.р. "Лазовский"
ф. "Спасский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Спасск-1"
т.р. "Спасский"
т.р. "Ханкайский"
т.р. "Хорольский"
т.р. "Черниговский"
Всего по видам отказов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего отказов: | [5 empty] | 0
Причина отказов

## август
АНАЛИЗ
причин аварийных ситуаций на оборудовании КГУП "Примтеплоэнерго"
|  | август | 2011 г.
Наименование |  | Сторонние организации |  |  | Оборудование КГУП "ПТЭ"
филиала/тепл. района | Эл.энергия | ХВС | ВДС | Котельные | Т/тр | ДЭС
ф. "Артемовский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Артемовский"
т.р. "Надеждинский"
т.р. "Шкотовский"
т.р. "Хасанский"
ф. "Арсеньевский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Арсеньевский"
т.р. "Анучинский"
т.р. "Яковлевский"
ф. "Горноключевской"
ф. "Дальнегорский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Дальнегорский"
т.р. "Кавалеровский"
т.р. "Ольгинский"
т.р. "Чугуевский"
УЭС "Тернейский"
ф. "Лесозаводский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Лесозаводский"
т.р. "Дальнереченский"
т.р. "Северный"
ф. "Михайловский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Михайловский"
т.р. "Октябрьский"
т.р. "Пограничный"
ф. "Находкинский"
ф. "Партизанский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Партизанский"
т.р. "Фокино"
т.р. "Вл.-Александровский"
т.р. "Лазовский"
ф. "Спасский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Спасск-1"
т.р. "Спасский"
т.р. "Ханкайский"
т.р. "Хорольский"
т.р. "Черниговский"
Всего по видам отказов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего отказов: | [5 empty] | 0
Причина отказов

## сентябрь
АНАЛИЗ
причин аварийных ситуаций на оборудовании КГУП "Примтеплоэнерго"
|  | сентябрь | 2011 г.
Наименование |  | Сторонние организации |  |  | Оборудование КГУП "ПТЭ"
филиала/тепл. района | Эл.энергия | ХВС | ВДС | Котельные | Т/тр | ДЭС
ф. "Артемовский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Артемовский"
т.р. "Надеждинский"
т.р. "Шкотовский"
т.р. "Хасанский"
ф. "Арсеньевский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Арсеньевский"
т.р. "Анучинский"
т.р. "Яковлевский"
ф. "Горноключевской"
ф. "Дальнегорский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Дальнегорский"
т.р. "Кавалеровский"
т.р. "Ольгинский"
т.р. "Чугуевский"
УЭС "Тернейский"
ф. "Лесозаводский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Лесозаводский"
т.р. "Дальнереченский"
т.р. "Северный"
ф. "Михайловский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Михайловский"
т.р. "Октябрьский"
т.р. "Пограничный"
ф. "Находкинский"
ф. "Партизанский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Партизанский"
т.р. "Фокино"
т.р. "Вл.-Александровский"
т.р. "Лазовский"
ф. "Спасский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т.р. "Спасск-1"
т.р. "Спасский"
т.р. "Ханкайский"
т.р. "Хорольский"
т.р. "Черниговский"
Всего по видам отказов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего отказов: | [5 empty] | 0
Причина отказов

## 2010-2011
АНАЛИЗ
причин аварийных ситуаций на оборудовании КГУП "Примтеплоэнерго"
2010 - 2011 г.г.
Наименование |  | Сторонние организации |  |  | Оборудование КГУП "ПТЭ" |  | ВСЕГО
филиала/тепл. района | Эл.энергия | ХВС | ВДС | Котельные | Т/тр | ДЭС
ф. "Артемовский" | 307 | 36 | 5 | 31 | 40 | 0 | 419
т.р. "Артемовский" | 39 | 3 | 0 | 15 | 5 | 0 | 62
т.р. "Надеждинский" | 97 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 118
т.р. "Шкотовский" | 82 | 11 | 1 | 7 | 8 | 0 | 109
т.р. "Хасанский" | 89 | 10 | 2 | 6 | 23 | 0 | 130
ф. "Арсеньевский" | 62 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 | 80
т.р. "Арсеньевский" | 16 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 29
т.р. "Анучинский" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
т.р. "Яковлевский" | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45
ф. "Горноключевской" | 37 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 51
ф. "Дальнегорский" | 242 | 22 | 30 | 12 | 95 | 25 | 426
т.р. "Дальнегорский" | 12 | 10 | 25 | 6 | 27 | 0 | 80
т.р. "Кавалеровский" | 19 | 10 | 2 | 2 | 54 | 0 | 87
т.р. "Ольгинский" | 120 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 132
т.р. "Чугуевский" | 91 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 102
УЭС "Тернейский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
ф. "Лесозаводский" | 299 | 27 | 17 | 41 | 54 | 0 | 438
т.р. "Лесозаводский" | 210 | 14 | 17 | 31 | 46 | 0 | 318
т.р. "Дальнереченский" | 42 | 12 | 0 | 8 | 7 | 0 | 69
т.р. "Северный" | 47 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 51
ф. "Михайловский" | 364 | 12 | 19 | 91 | 83 | 0 | 569
т.р. "Михайловский" | 107 | 4 | 16 | 56 | 55 | 0 | 238
т.р. "Октябрьский" | 125 | 8 | 0 | 23 | 26 | 0 | 182
т.р. "Пограничный" | 132 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 149
ф. "Находкинский" | 70 | 6 | 18 | 36 | 160 | 0 | 290
ф. "Партизанский" | 219 | 115 | 47 | 45 | 53 | 0 | 479
т.р. "Партизанский" | 80 | 97 | 23 | 21 | 17 | 0 | 238
т.р. "Фокино" | 28 | 4 | 24 | 9 | 30 | 0 | 95
т.р. "Вл.-Александровский" | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15
т.р. "Лазовский" | 103 | 10 | 0 | 14 | 4 | 0 | 131
ф. "Спасский" | 155 | 31 | 6 | 7 | 11 | 0 | 210
т.р. "Спасск-1" | 25 | 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 50
т.р. "Спасский" | 93 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96
т.р. "Ханкайский" | 29 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43
т.р. "Хорольский" | 8 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21
т.р. "Черниговский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по видам отказов: | 1755 | 255 | 143 | 269 | 515 | 25 | 2962 | 5924
Причина отказов