## Приложение 8
Приложение № 8 к Регламенту
Технические характеристики оборудования ДЭС участков электроснабжения КГУП "Примтеплоэнерго"
№ п/п | Местоположение ДЭС | Марка дизель генератора | Тип дизеля
1 | п. Терней | ДГ-72М №1 | 6ЧН 36/45
|  | ДГ-72М №2 | 6ЧН 36/45
|  | ДГ-73 №3 | 6ЧН 36/45
|  | ДГ-72М №4 | 6ЧН 36/45
2 | п. Малая Кема | AKSA AC 400 №1 | Cummins NTA 855G4
|  | AKSA AC 400 №2 | Cummins NTA 855G4
3 | п. Амгу | NIPPON SHARYO NES 350SM | Mitsubishi S6A-PTA
|  | ДГ-72 | 6ЧН 36/45
|  | ДГРА-320 №2 | 6ЧН 25/34
|  | ДГРА-320 №3 | 6ЧН 25/34
4 | п. Максимовка | АД-100с-т400 №1 | ЯМЗ-238М2-45
|  | Olimpian GEP150 -1 | Perkins 1006TAG
|  | Olimpian GEP150 -1 | Perkins 1006TAG
5 | п. Усть-Соболевка | АД-100 №1 | ЯМЗ-238
|  | APD110 | Cummins 6ВT5,9G
|  | APD110 | Cummins 6ВT5,9G
6 | п. Светлая | ДГА-315 №1 | 6ЧН 25/34
|  | ДГА-315 №2 | 6ЧН 25/34
7 | п. Перетычиха | АД-100 №1 | ЯМЗ-238
|  | АД-100 №2 | ЯМЗ-238
|  | АД-100 №3 | ЯМЗ-238
8 | п. Единка | АД-12 | ММЗ Д243-449
|  | DENYO | DCA-15
9 | п. Самарга | АД-100 №1 | ЯМЗ-238
|  | APD110 | Cummins 6ВT5,9G
|  | APD110 | Cummins 6ВT5,9G
10 | п. Агзу | АД-100 | ЯМЗ-238
|  | APD110 | Cummins 6ВT5,9G
|  | APD110 | Cummins 6ВT5,9G